Объявление о проведении закупа товаров, фармацевтических услуг №45

способом запроса ценовых предложений

КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г Семей» УЗ ВКО, ВКО г.Семей, ул.Байтурсынова,27  объявляет закуп в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.06.2021 г. № 375 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП или в системе  ОСМС, фармацевтических услуг»

| № лота | Наименование предмета закупа (ЛС*, мед.изделий, описание фарм. услуг) | Ед. изм | Кол-во | Выделенная сумма | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургический аспиратор переносной, работающий от электрической сети 230 В ~ / 50 Гц и предназначенный для аспирации телесных жидкостей у взрослых и детей. Он особенно подходит для назальной, оральной или трахеальной аспирации слизи, катара или крови после незначительных хирургических вмешательств и может использоваться в послеоперационной терапии. Изготовлен из термостойкого, электроизоляционного пластика. Продукт поставляется с автоклавируемым поликарбонатным баком с перепускным клапаном и оснащен регулятором всасывания и вакуумным индикатором, расположенным на передней панели. Основной блок оснащен вакуумметром и вакуумным регулятором. Максимальная сила всасывания: -0,80 бар; -80 кПа; -600 мм рт.ст. Максимальный поток всасывания:40л/мин. Уровень шума: 60,5дБ Размер: 350 x 210 x 180мм Небольшой вес: 3,6 кг Электропитание:230V / 50HZ Энергопотребление:110VA Предохранитель: F 1 x 1.6A L 250V КОМПЛЕКТАЦИЯ: Емкость (объем: 2 л) с системой перепускного клапана для жидкости 6×10 силиконовые трубки (автоклавируемые), длина 140 см + Конический соединитель (ø 8-9-10 мм) Антибактериальный и гидрофобный фильтр (для одного пациента) Канюля CH20 Шнур питания | штука | 2 | 320 000,00 | с даты подписания договора в течение 3 раб.дней | г.Семей ул.Байтурсынова,27 |

Место представления (приема) документов: г. Семей, ул.Байтурсынова,27  в  кабинет  бухгалтерии в рабочее время (с 08:00 ч. до 17:00 ч., обеденный перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13.00 ч 14.12.2021 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 15.00 ч. 14.12.2021 г.  г.Семей, ул.Байтурсынова,27  в кабинете  бухгалтерии.