УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГП на ПХВ

«Поликлиники  №2 г.Семей» УЗ ОА

_________Мухаметчанов Р.Г

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

18 ноября 2024 г.

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Поликлиника №2 города Семей» управления здравоохранения области Абай, область Абай, город Семей, улица  Байтурсынова, 27.

В соответствии с постановлением Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила) КГП на ПХВ «Поликлиника №2 города Семей» управления здравоохранения области Абай объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих медицинских изделий:

| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Размер авансового платежа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф 12 канальный | 12 канальный ЭКГ со встроенным искусственным интеллектом, не требует подключения к интернету и с алгоритмом для диагностики взрослых и детей. С возможностью ввода карты пациента с помощью сканера штрих-кода. Возможность подключения устройства аутентификации пользователя с помощью автоматической идентификации посредством радиосигналов для считывания или записи данных. Возможность подключения внешнего принтера. Возможность подключения к клинической информационной системе для кардио - сосудистых исследований. Наличие возможности подключения к МИС по протоколам HL7, DICOM, Возможность устанавливать аппарат к мобильной тележке Размер дисплея - 7 дюйма Разрешение дисплея - 1024x600 Общие размеры (Д x Ш x Вв мм)225 X 234 X 77 мм Вес устройства без бумаги внутри.~ 1,7 кг Вес устройства, включая тележку.~ 17 кг Время запуска <1 мин Клавиатура Сенсорная панель, внешний USB (только английский язык) Индикация разряда батареи Зуммер и светодиодная индикация Тип и размер термобумаги Бумажный рулон, 4 дюйма Размеры рулона бумаги Длина 22,5 метра +/- 0,08 м Ширина 112 мм +0,4 мм/ - 0,25 мм Диаметр рулона, макс. 47 мм Емкость лотка для бумаги 1 рулон Обнаружение бумаги Да Тип принтера Термальный Разрешение принтера Горизонтальное 40 точек/мм; Вертикальное 8 точек/мм Скорость печати (мм/с) 5, 10, 12.5, 25, 50 Чувствительность (мм/мВ) 2,5, 5, 10, 20 Количество отведений 10 (физические отведения) Количество каналов 12 Количество отображаемых отведений 6/ 12 Измеренные отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 Комплект электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 и/или RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6 Обнаружение отведения, Отведения Да, L, F, C1, C2, C3, C4, C5, C6 or LA, LL, V1, V2, V3, V4, V5, V6 Примечание: RL/N и RA/R должны быть подключены для работы функции обнаружения отведений. Схема отведения Схема отображения2x6+0R, 2x6+1R+, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R Схема печати (автоматический профиль) 2x6+1R, 2x6+0R, 4x3+1R, 4x3+0R, 1x12+0R, 1x6+0R Схема печати (ручной профиль) Настраивается пользователем (можно выбрать от 1 до 12 отведений) Схема печати (ритмический профиль)1, 2 Длина записи ЭКГ 12L 10 с; 12 с; 15 с; 20 с для отдыха 30 с, 1 мин, 2 мин, 6 мин, 10 мин и 20 мин для ритма Количество сохраненных записей 3500 записей (10 с) * Количество сохраненных пациентов 2000 Количество сохраненных пользователей – 100 Фильтры Сеть - Нет, 50/60 Гц, адаптивный фильтр мышечных артефактов (Гц) - 170 Гц, 90 Гц адаптивный, 20 Гц, 25 Гц, 35 Гц дрейф 0,049 Гц, 0,07 Гц кубический сплайн, 0,25 Гц адаптивный, 0,05 Гц, 0,15 Гц, адаптивный, дисперсия Кабель пациента Защита от дефибриляции Да Длина кабеля пациента 3 м Кабель пациента вакуумного электрода Совместимый Сбор данных Тип рабочей части Тип CF — электроды, кабель пациента Рабочая часть Электроды и кабель пациента. Амплитудное разрешение 1 мкВ ±1 % на LSB при 500 SPS Амплитудная погрешность <±5% Динамический диапазон Динамический диапазон постоянного тока должен быть не менее +/- 300 мВ. Динамический диапазон переменного тока должен составлять +/- 5 мВ. Частотный диапазон 0,049 – 250 Гц Частота дискретизации 1000 SPS Всего 8000 SPS Частота хранения 1000 Гц (Необработанные данные) 500 Гц (после фильтрации и для печати) Входное сопротивление >2,5 MΩ Отклонение общего режима >95 дБ (фильтр выключен при 50 Гц). >100 дБ (фильтр включен при 50/60 Гц) Обнаружение кардиостимулятора Обнаруживает импульсы темпа Длительность импульсов: 0,1 – 2 мс Амплитуда импульса: 2 – 250 мВ (Метод аппаратного обнаружения эквивалентен 100000 SPS**) Частота сердечных сокращений 30-300 ударов в минуту ± 10% или ± 5 ударов в минуту, в зависимости от того, что выше Условия эксплуатации Температура от 10°C до +35°C Относительная влажность от 30 % до 75 %, без конденсации Атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа Высота до 3000 м Условия транспортировки/хранения Температура от -10°C до +55°C Относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации Атмосферное давление от 650 гПа до 1100 гПа Питание Напряжение сети 100-240 вперем. тока +/- 10% Частота 50 Гц, 60 Гц (47-63 Гц) Класс защиты Класс I Батарея Литий-ионный аккумулятор (1 упаковка) 14,52 В, 3250 мАч, 47,19 Втч Печатные отчеты (одна страница) 550 отчетов Ручная печать >150 минут Непрерывный мониторинг сигнала>350 минут Время зарядки 4 часа Количество периферийных подключений USB3 LAN 1 QRS Да Wi-Fi Wi-Fi Да Частота Wi-Fi 2,4 ГГц, 5 ГГц Канал связи от 1 (2412 МГц) до 11 (2462 МГц) от 36 (5180 МГц) до 48 (5240 МГц), от 149 (5745 МГц) до 165 (5825 МГц) Модуляция Диапазон 2,4 ГГц — IEEE 802.11b/g/n: BPSK, SHMT, QPSK,16-QAM,64-QAM Диапазон 5 ГГц — IEEE 802.11a/n: BPSK, QPSK,16-QAM,64-QAM Максимальная измеренная мощность Диапазон 2,4 ГГц — 14,3 дБм, измерено на скорости 1 Мбит/с Диапазон 5 ГГц — 15,1 дБм, измерено на скорости 6 Мбит/с Беспроводные стандарты Интерфейсы WLAN 802.11a/b/g/n Настраивается вручную или через DHCP Протоколы аутентификации open, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Ethernet Интерфейс Ethernet Интерфейс Ethernet 802.3 через разъем RJ45 Проводные стандарты 10Base-T, 100Base-T и 1000Base-T LAN x 1 порт Настраивается вручную или через DHCP Спецификация безопасности Шифрование передачи Шифрование сети с использованием TLS 1.2 Устройство подключается только к совместимому программному приложению. Только авторизованный пользователь может настроить это соединение. Аутентификация пользователя Встроенное управление пользователями (аутентификация по имени и паролю), Активный каталог Защита данных и конфигурации Определенные роли и привилегии для каждого пользователя -1 комплект. Кабель пациента для ЭКГ 1 шт. Многоразовый электрод для ЭКГ, клемма на конечности для взрослых, с винтом и зажимом. Цветовая маркировка электродов. Размер электрода (Д х В х Ш в мм) - 140х52х30. Типэлектрода - Ag/AgCl. 4 шт. Многоразовый грудной электрод для ЭКГ, для взрослых, с винтом и зажимом. Диаметр 24 мм. Тип электрода -Ag/AgCl 6 шт. Гель ЭКГ 300 мл 1 шт. ЭКГ бумага - ширина 112 мм 11 шт. Сетевой кабель 1 шт. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев. Обязательно предоставить сертификат соответствия. В стоимость включены обучение, пуско-наладочные работы. | штука | 1 | 3 050 000,00 | 0 |
| 2 | Аппарат суточного мониторирования АД с ЭКГ | Прибор Амбулаторный монитор артериального давления в количестве 1 штуки - питание: 2 NiCd аккумулятора или NiMH батарейки AA, дисплей: жидкокристаллический, способ измерения АД: осциллометрический, датчик давления: пьезоэлектрический, диапазон измерений: АД: 30-280 мм рт.ст. ЧСС: 40-240 уд/мин.точность измерений: АД: ±3 мм рт.ст. ± 2% ЧСС: ±5%,хранение данных: более 600 измерений АД, позволяет мониторировать более 48 часов, твердотельная энергонезависимая память, наличие технологии SleepWell,функция встроенной записи голоса (8 записей, продолжительностью 15 сек каждая). Интерфейс для передачи данных: USB – mini USB кабель. Точность измерения артериального давления: алгоритм измерения АД имеет соответствие стандарту BHS, ESH-IP, AAMI. Нагнетание: компрессор с автоматическим управлением. Определение размера манжеты: автоматическое (от педиатрической до большой). Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании 300 мм рт.ст.; клапан аварийного спуска для случая неисправности в системе питания (например, при изъятии батареек). Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления. Функция замены батарей во время сеанса мониторирования без потери данных. Стандарт защиты от воды: IP22. Габариты: не более 70 x 99 x 30 мм. Масса: не более 196 г. без элементов питания. Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией. Комплектация: Прибор 1 шт., руководство по эксплуатации 1 шт., манжета нормальных размеров 1 шт., интерфейс оптического соединения с ПК 1 шт., носитель информации 1 шт., футляр для прибора с ремнями 1 шт., батарея типа АА 2 шт. Адаптер 1шт. Передвижная тележка, железная с колесами и тормозами 1 шт. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев. Обязательно предоставить сертификат соответствия. В стоимость включены обучение, пуско-наладочные работы. | штука | 2 | 3 214 000,00 | 0 |
| 3 | Система холтеровского мониторирования | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру в количестве 1 штуки - память внутренняя, период записи до 168 часов (7 суток), размеры не более 67 х 93 х 21 мм,ЖК дисплей не менее 48 х 28 мм, вес не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля), кнопки управления: не менее 3 кнопки управления меню, 1 – событие питание: батарея не более АА – 1 шт, частота дискретизации: не хуже 300, 600, 1200 Гц, 12 бит распознавание кардиостимулятора аппаратное, связь с ПК через мини USB, количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов), носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией. Дополнительные комплектующие: ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями 1 шт., Кабель для соединения с ПК 1 шт., Набор одноразовых электродов для ЭКГ 1 упаковка (30 штук). Сумка для аппарата 1 шт. Батареи типа АА 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев. Обязательно предоставить сертификат соответствия. В стоимость включены обучение, пуско-наладочные работы. | штука | 2 | 2 785 000,00 | 0 |

Срок и условия поставки: до 15 декабря 2024 года, DDP (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020), 071400, РК, область Абай, город Семей, ул.Байтурсынова 27.

Место представления (приема) документов: РК, область Абай, город Семей, ул.Байтурсынова 27

бухгалтерия (с 08:00 ч до 17:00 ч, обеденный перерыв с 13:00 ч до 14:00 ч).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 15:00 ч 25 ноября 2024 года.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений: в 16:00 ч 25 ноября 2024 года.

Сроки выплат: по факту поставки, в пределах средств, предусмотренных планами финансирования бюджетных программ на соответствующий финансовый период.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, согласно приложению 5 Правил.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие условиям предусмотренных Правилами:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).